## frontespizio
Richiedente
data di nascita
luogo di nascita
residenza | Comune
Via/piazza
Causale richiesta
altro / note
protocollo consortile |  | numero
data
Comune
coordinate catastali del fondo/i
note
tecnico incaricato
domiciliazione | Comune
Via
recapito | email/pec
telefono

## Calcolo Idraulico
Calcolo del volume necessario per l'Invarianza idraulica
(1) Comune | selezionare il Comune … |  |  | (3) stato ante - operam (VAPI) | [7 empty] | LEGENDA
input dati
|  |  |  | Superficie mq | 0 |  | phi | 0.15 |  |  |  | elaborazioni
Stazione pluviometrografica
selezionare il Comune ... | [6 empty] | coefficiente udometrico U [l(s*ha)] |  | #DIV/0! |  | scarico in corpo idrico superficiale (si/no) ? |  |  | no
|  |  |  | tempo di ritardo (sec) |  | 0 | portata ante trasformazione (l/s) |  | #DIV/0!
(2) Periodo di ritorno |  | T=20 |  | mhd in mm |  | 0 |  |  |  |  | scarico max imposto (l/s) |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | mitr in mm/h |  | #DIV/0! | [7 empty] | 0
C.P.P. | a(mm/min) | n |  | fattore di crescita |  | 2.03 | 2.03 |  |  |  | è già presente una vasca di laminazione (SI/NO) ? |  |  | no
| 0 | 0 | [8 empty] | volume vasca (mc) |  | 0 | 0
(4) stato post - operam
tubazione di convogliamento
Superficie IMPERM. mq |  | 0 | coeff. deflusso φ | 1 |  |  |  |  | lunghezza (m) | 0 | inserire nei calcoli (si/no) ? |  |  | no
Superficie SEMIPERM. Mq |  | 0 | coeff. deflusso φ | parcheggi garden | 0.4 |  |  |  | diametro (m) | 0 |  |  |  | 0
Superficie PERM. mq |  | 0 | coeff. deflusso φ | area verde | 0.3 |  |  |  | volume acc. (mc) | 0
Totale Superficie mq |  | 0 | φ medio | #DIV/0!
1
smaltimento per infiltrazione tramite trincea disperdente | [8 empty] | SMALTIMENTO PER INFILTRAZIONE TRAMITE POZZI
e' previsto l'uso di una trincea disperdente (si/no)? |  |  |  | no | 0 |  |  |  | è previsto l'uso del pozzo perdente (si/no)? |  |  |  | no | 0
quota soggiacenza falda (m) |  | -3 | [6 empty] | sono previsti anelli perdenti (si/no)? |  |  |  | no | 0
lunghezza m | 0 |  | Af fondo mq | 0 |  |  | V lordo mc | 0 | quota soggiacenza falda (m) |  |  | 0
larghezza m | 0 |  | Af pareti mq | 0 |  |  | η ghiaia | 0.25 | numero pozzi | 0 |  |  | Af mq | 0
prof. scavo m | 0 |  | Qf fondo mc/s | 0 |  |  | V netto mc | 0 | diametro m | 0 | raggio (m) | 0 | Qf mc/s | 0
prof. utile m | 0 |  | Qf pareti mc/s | 0 |  |  |  |  | profondità m | 0 |  |  | V mc | 0
k pareti (m/s) | 0.0001 |  | Qf trincea mc/s | 0
k fondo (m/s) | sabbioso-piroclastico | 0.01 | [6 empty] | k_fondo (mc/s) | sabbioso-piroclastico |  | 0.01
Attenzione !! Spessore strato filtrante del sottosuolo a protezione dela falda insufficiente
VERIFICA DIMENSIONAMENTO
Qout_ infiltr. (mc/s) |  | 0 |  | tempo critico (minuti) |  |  | #DIV/0! |  | FIRMA DEL TECNICO ABILITATO
Qout_udometrico (mc/s) |  | #DIV/0! |  | Volume al tempo critico (mc) |  |  | #DIV/0! |  | Nome
Qinfiltrazione + Qudometrico |  | #DIV/0! |  | V disponibile totale (mc) |  |  | 0 |  | Cognome
|  |  |  | tirante idrico in trincea (m) |  |  | #DIV/0! |  | Data Compilazione
|  | margine di sicurezza (mc) |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Timbro e Firma
L'invarianza idraulica impone una portata da scaricare
modulo redatto dall'Ufficio Macchine Impianti Reti & Concessioni
Rev 1.0 p

## database CPP (hidden)
| stazione | a | n
| SanMauroT100 | 6.23 | 0.652 |  |  |  | phi sup.permeabile | agricolo | 0.15
[8 empty] | area verde | 0.3
|  | a | n | [5 empty] | tipo di terreno | k (m/s)
T=20 | Pluviografo | 6.679 | 0.501 | San Mauro |  | Comune |  |  | sabbioso-piroclastico | 0.01
T=100 | San Mauro | 8.06 | 0.485 | SanMauroT50 |  | selezionare il Comune … |  |  | sabbia con limo | 0.0001
T=200 | Sarno (loc. Foce) | 9.12 | 0.476 | SanMauroT100 |  | Angri |  |  | limo con argilla | 1e-06
| Cava de' Tirreni |  |  |  |  | Bracigliano
|  | 6.788 | 0.56 | Sarno (loc. Foce) |  | Calvanico
|  | 7.507 | 0.569 | Sarno (loc. Foce) T50 |  | Castel San Giorgio
|  | 8.048 | 0.574 | Sarno (loc. Foce) T100 |  | Castellammare di Stabia |  |  | presenza di vasca di laminazione |  | si
|  | 6.113 | 0.554 | Cava de' Tirreni T20 |  | Cava de' Tirreni |  |  |  |  | no
|  | 5.607 | 0.565 | Cava de' Tirreni T21 | T20 | Corbara
|  | 6.228 | 0.568 | Cava de' Tirreni T50 |  | Fisciano |  |  | inserire tubazione nei calcoli |  | si
|  | 6.699 | 0.57 | Cava de' Tirreni T100 |  | Gragnano |  |  |  |  | no
|  | 7.163 | 0.572 | Cava de' Tirreni T200 |  | Lettere
Mercato San Severino
| San Mauro T200 |  |  |  |  | Montoro(ex Montoro Inf,Sup)
Nocera Inferiore
Nocera Superiore
[6 empty] | Pagani |  |  | asfalto drenante | 0.6
[6 empty] | Palma Campania |  |  | parcheggi garden | 0.4
Pompei
è previsto l'uso della trincea? |  | si |  |  |  | Roccapiemonte
|  | no |  |  |  | S.Egidio M.A.
[6 empty] | S.Maria La Carità |  |  | dreno m/s | k
è previsto l'uso del pozzo? |  | si |  |  |  | San Marzano sul Sarno |  |  | ghiaia | 0.1
|  | no |  |  |  | San Valentino Torio |  |  | lapillo | 0.01
[6 empty] | Sant'Antonio Abate |  |  | terreno veg. | 0.0001
pozzo con anelli perdenti |  | si |  |  |  | Sarno
|  | no |  |  |  | Scafati
Siano
scarico in corpo idrico superficiale |  | si |  |  |  | Solofra
|  | no |  |  |  | Striano
Torre Annunziata
K terreno |  | 0.01
0.0001
codici richiesta
|  |  |  | P01 | parere per realizzazione nuovo impianto serricolo
dreno | porosità |  |  | P02 | parere per regolarizzazione impianto serricolo esistente
vuoto | 1 |  |  | P01C | parere per realizzazione impianto serricolo con scarico in canale consortile
η ghiaia | 0.25 |  |  | P02C | parere per regolarizzazione impianto serricolo esistente con scarico in canale consortile
η spezzato di cava | 0.25
η lapillo | 0.7

## Calcolo tubazioni
stato post - operam (VAPI)
Superficie mq | 0 |  | phi | 1
|  |  | coefficiente udometrico U [l(s*ha)] |  |  | #DIV/0!
tempo di ritardo (sec) |  | 0 | portata post trasformazione (l/s) |  |  | #DIV/0!
mhd in mm |  | 0
mitr in mm/h |  | #DIV/0! | scarico max imposto (l/s) |  |  | #DIV/0!
fattore di crescita |  | 2.03 | portata da regimentare (l/s) |  |  | #DIV/0!
DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE per scarico udometrico in recettore idrico superficiale
Qumax (l/s) |  | #DIV/0!
pendenza (m/m) |  | 0.009
Ks Gauckler-Strickler |  | 100
diametro interno mm |  | #DIV/0!
DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE per convogliamento portata eccedente in sistema disperdente
[5 empty] | trincea disperdente | no
Q eccedente (l/s) |  | #DIV/0! |  |  | pozzo c/fondo perd. | no
pendenza (m/m) |  | 0.009 |  |  | pozzo c/fondo e anelli perd. | no
Ks Gauckler-Strickler |  | 80 |  |  |  | 0
diametro interno mm |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE disperdente
Q in (l/s) |  | #DIV/0! |  |  | tipo di dreno | k (m/s)
Q dispersa dal tubo l/s |  | 0 |  |  | ghiaia | 0.1
Q (l/s) |  | #DIV/0! |  | lunghezza tubazione m |  | 0
pendenza (m/m) |  | 0.005
Ks Gauckler-Strickler |  | 100
diametro necessario mm |  | #DIV/0!